## пропуск способ ТП РП
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения (31.12.2014)
ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" | [5 empty] | период: 4 квартал 2014г.
Мето расположения ТП, РП | Центр питания ПС | Наименование РП, ТП | Класс напряжения объекта, кВ | Установленная мощность и кол-во трансформаторов, кВА | Текущая свободная мощность 0,4 кВ III кат., кВА | Свободная мощность 0,4 кВ с учетом заключенных договоров ТП, кВА
Липецкая область, Грязинский район, территория ОЭЗ ППТ "Липецк" | ПС-110/10/10 кВ "ОЭЗ" | РП-1 | 10/0,4 | 2х1000 | 231.8 | 231.8
|  | РП-2 | 10/0,4 | 2х1000 | 604.7 | 604.7
|  | БКТП-"АДЦ" | 10/0,4 | 2х630 | -311.2 | -311.2
|  | БКТП-"Центр" | 10/0,4 | 2х630 | 1071.8 | 1071.8
|  | БКТП-"Комплекс" | 10/0,4 | 2х630 | 244.1 | 244.1
|  | БКТП-"Таможня" | 10/0,4 | 2х630 | 719.1 | 719.1
|  | БКТП-"Контейнерная" | 10/0,4 | 2х630 | 1136.5 | 1136.5
|  | БКТП-"Тупиковая" | 10/0,4 | 2х160 | 278.8 | 278.8
|  | БКТП-"Насосная" | 10/0,4 | 2х160 | 180 | 180
|  | БКТП-"Очистные" | 10/0,4 | 2х1000 | 384.7 | 384.7