**РАЗЪЯСНЕНИЕ №1 от 05.07.2021**

**к извещению о проведении запроса котировок в электронной форме**

**на** **поставку** **высоковольтных шкафов коммерческого учета ВШКУ-10УХЛ1 (КРУН-10-КК-09) или эквивалент**

Дата поступления запроса о разъяснении: **05.07.2021 г.**

**Вопрос****:** Добрый день! Прошу уточнить, нужна ли пожарно-охранная сигнализация в ВШКУ?

**Ответ**

Комплектация пожарно-охранной сигнализацией не является обязательной и осуществляется на усмотрение поставщика. Наличие пожарно-охранной сигнализации в составе шкафа не будет рассматриваться как несоответствие условиям закупки.

.