Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на апрель 2019 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ТН-110кВ 1 сек. ш | Плановое техническое обслуживание | 01.04.2019  07:00 – 17:30 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВЛ-110кВ «Двуречки-левая» | По заявке МРСК-Центра | С 9:00 01.04.19г.  до 17:30 30.04.19г |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | 2 СШ ОРУ-110кВ, Т2, СВГ-110кВ | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 02.04.19  до 17-00 05.04.19 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ВВ-10кВ яч.4.7 «Стройплощадка» | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 04.04.19  до 17-00 04.04.19 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ТСН-2 | Плановое техническое обслуживание | *С 9:00 до 17:00 10.04.19* |
| РП 10/0,4кВ №1, РУ-10кВ | ВВ-10кВ яч.7 «Комплекс 1» | Плановое техническое обслуживание | *С 9:00 до 13:00 17.04.2019* |
| ТП 10/0,4кВ «Комплекс» | ВВ-10кВ яч.1 «Комплекс 1» | Плановое техническое обслуживание | *С 14:00 до 17:00 17.04.2019* |
| РП 10/0,4кВ №1 | ВВ 10 кВ яч.8 «Комплекс-2», | Плановое техническое обслуживание | *С 9:00 до 13:00 18.04.2019* |
| ТП 10/0,4кВ «Комплекс» | ВВ 10 кВ яч.2 «Комплекс-2», | Плановое техническое обслуживание | *С 14:00 до 17:00 18.04.2019* |
| РП 10/0,4 кВ №1 РУ-10 кВ | ВВ 10 кВ яч. 9 «АДЦ-1», | Плановое техническое обслуживание | *С 09-00 до 13-00 22.04.19* |
| ТП 10/0,4 кВ «АДЦ» РУ-10кВ | ВВ 10 кВ яч. 1 «АДЦ-1» | Плановое техническое обслуживание | *С 14-00 до 13-00 22.04.19* |
| ПС110кВ «ОЭЗ | ВВ 10 яч.1.3 «Бекарт-1» | По заявке потребителя | *С 09-00 до 12-00 23.04.19* |
| ПС 110 кВ «ОЭЗ» | Т-1, ВГ-110 Т-1, ТТ-110 кВ Т-1, НОЛ-10 и ошиновку 10 кВ в яч.1.10, яч.2.6 | Плановое техническое обслуживание | *С 9:00 26.03.19.*  *до 17:00 30.04.19.* |
| ПС110кВ «ОЭЗ» | яч.1.3 «Бекарт-1» ЗРУ-10 кВ | По заявке потребителя | *С 09-00 23.04.19*  *до 17-00 24.04.19* |
| РП 10/0,4 кВ №1 РУ-10 кВ | ВВ 10 кВ «Т-1» яч. 5 | Плановое техническое обслуживание | С 07-30 24.04.19  до 13-00 24.04.19 |
| РП 10/0,4 кВ №1 РУ-10 кВ | ВВ 10 кВ «Т-2» яч. 6 | Плановое техническое обслуживание | С 14-00 24.04.19  до 17-00 24.04.19 |
| ПС110кВ «ОЭЗ» | ЗРУ-10 кВ яч.3.3 «Бекарт-2» | По заявке потребителя | *С 12-00 25.04.19*  *до 16-00 25.04.19* |
| ТП 10/0,4 кВ«Таможня» | КЛ-10 кВ «ЛКК-1» и КЛ-10 кВ «Тупиковая-1» | По заявке потребителя | *С 7:00 до 12:00 24.04.19* |
| ТП 10/0,4 кВ «Таможня» | КЛ-10 кВ «ЛКК-2» и КЛ-10 кВ «Тупиковая-2» | По заявке потребителя | *С 12:15 до 16:00 24.04.19* |
| РП 10/0,4 кВ №1 РУ-10 кВ | ВВ 10кВ яч.11 «Контейнерная-1» | Плановое техническое обслуживание | С 08-30 до 13-00 25.04.19 |
| РП 10/0,4 кВ №1 РУ-10 кВ | ВВ 10 кВ яч.12 «Контейнерная -2» | Плановое техническое обслуживание | С 14-00 до 17-00 25.04.19 |
| ТП 10/0,4 кВ «АДЦ» РУ-10 кВ | ВВ 10 кВ яч. 2 «АДЦ-2» | Плановое техническое обслуживание | С 9-00 до 9-30 26.04.19 |
| ТП 10/0,4 кВ «Таможня» | КЛ-10 кВ «ЛКК-1» | По заявке потребителя | с 09:00 16:00 30.04.19 |
| ПС 110 кВ «ОЭЗ» | ТСН-1 | Плановое техническое обслуживание | с 09:00 16:00 30.04.19 |
| ПС 110 кВ «ОЭЗ» | группу трансформаторов ДГК-1 | Плановое техническое обслуживание | С 7:00 до 16:00 30.04.19 |
| ПС 110 кВ ОЭЗ | ТН-110кВ 1 сек. ш | Плановое техническое обслуживание | С 7:00 до 17:30 01.04.2019 |