## 2024
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемой организации и их соответствии установленным требованиям.
АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" |  |  |  | период: 2024 год
Параметры формы |  |  |  | Описание параметров формы
N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Информация
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения | ед на км | 0 | Указывается количество любых нарушений функционирования системы холодного водоснабжения в расчете на один километр трубопровода.
2 | Количество случаев временного ограничения холодного водоснабжения по графику: | × | ×
2.1.1 | количество случаев ограничения холодного водоснабжения по графику для ограничений сроком менее 24 часов | ед | 0 | Указывается суммарное количество ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
2.1.2 | срок действия ограничений холодного водоснабжения по графику (менее 24 часов в сутки) | ч | 0 | Указывается сумма времени ограничений подачи холодной воды по графику в течение отчетного периода. В расчет принимаются ограничения сроком менее 24 часов каждое.
3 | Доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение: | ×
3.1 | доля потребителей, в отношении которых ограничено холодное водоснабжение сроком менее 24 часов в сутки | % | 0 | Указывается отношение количества потребителей, затронутых как минимум одним ограничением подачи холодной воды по графику длительностью менее 24 часа в течение отчетного периода, и суммарного количества обслуживаемых потребителей.
4 | Общее количество отобранных проб питьевой воды по следующим показателям: | ед.
4.1 | мутность | ед. | 21
4.2 | цветность | ед. | 21
4.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 21
4.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 21
4.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 21
4.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 21
4.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 21
5 | Количество отобранных проб питьевой воды, показатели которых не соответствуют нормативам качества питьевой воды в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к питьевой воде (предельно допустимой концентрации в воде) по следующим показателям: | ед.
5.1 | мутность | ед. | 0
5.2 | цветность | ед. | 0
5.3 | хлор остаточный общий, в том числе: | ед. | 0
5.3.1 | хлор остаточный связанный | ед. | 0
5.3.2 | хлор остаточный свободный | ед. | 0
5.4 | общие колиформные бактерии | ед. | 0
5.5 | термотолерантные колиформные бактерии | ед. | 0
6 | Доля исполненных в срок договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | % | 100 | Указывается процент общего количества заключенных договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.
7 | Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о заключении договоров о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения | дней | 3
8 | Результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения, в том числе фактические значения показателей технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения, включая значения показателей физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения | × | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.aspx?type=12&guid=e4ea3b25-d53e-41c1-9030-9c4040ac542c | Указывается ссылка на документ, предварительно загруженный в хранилище файлов ФГИС ЕИАС.
Информация согласно пунктов 17г и 22 постановления Правительства РФ от 26.01.2023 N 108 "О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения".