Пояснительная записка

к проекту инвестиционной программы

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»

на 2026-2029 годы

Планируемые мероприятия для реализации в Елецком муниципальном районе Липецкой области предлагаются к выполнению с целью обеспечения необходимой электрической мощностью перспективных потребителей ОЭЗ ППТ «Липецк».

Планируемые мероприятия для реализации в Грязинском районе предлагаются с целью повышения надежности электроснабжения потребителей ОЭЗ ППТ «Липецк».

Объем предполагаемого финансирования – 520,740 млн. руб. Источник финансирования - средства, полученные от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам), накопленные в виде амортизационных отчислений.

| № | Наименование инвестиционного проекта | Объем финансирования, млн. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- |
|  | Реконструкция ДГР 10 кВ на ПС 110 кВ в Грязинском районе | 66,084 |
|  | Строительство РП 10кВ №1 Развитие, для электроснабжения резидентов ОЭЗ, расположенной в Елецком муниципальном районе. | 69,136 |
|  | Четвертый этап строительства объектов особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Липецк", расположенной в Елецком районе Липецкой области (подэтап 4.1). Сети электроснабжения 10кВ (4 этап) | 385,520 |
| Итого: |  | 520,740 |