Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на июль 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки** | **Наименование объекта** | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта** |
| ПС 220кВ Казинка | ТСН-1, ТСН-2 | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 15.07.2024  До 17-00 17.07.2024 |
| ПС-110кВ ОЭЗ Елец 1 | Т-1, ТСН-1, ВГ-110кВ Т-1,  ТТ-110кВ Т-1,  ТТ-110кВ СВГ,  ТН-110кВ 1 с.ш.,  ОПН 110кВ Т-1,  ОПН -10кВ Т-1. | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 01.07.2024  До 17-00 05.07.2024 |
| ПС-110кВ ОЭЗ Елец 1 | Т-2, ТСН-2, ВГ-110кВ Т-2,  ТТ-110кВ Т-2,  ТН-110кВ 2 с.ш.,  ОПН-110кВ Т-2,  ОПН -10кВ Т-2, | Плановое техническое обслуживание | С 09-00 08.07.2024  До 17-00 12.07.2024 |